Лабораторно-практическое занятие № 3

«Определение рН водной среды»

Оборудование: пробы из природных водоемов, колориметрические пробирки с отметками «5 мл», контрольная шкала определения рН, раствор универсального индикатора, фильтры бумажные.

Пояснения к заданию. Кислотность среды имеет важное значение для множества химических процессов, которые обеспечивают жизнедеятельность живых организмов. Известно, что для нормальной жизнедеятельности всем водным обитателям необходима нейтральная реакция водной среды, поэтому  массовая гибель организмов может быть вызвана иногда отклонением значения рН.

Концентрация в растворе ионов водорода часто оказывает влияние на физико-химические свойства и биологическую активность белков и нуклеиновых кислот, поэтому для нормального функционирования организма поддержание кислотно-осно́вного гомеостаза является задачей исключительной важности.

Ход работы. Для нормального гидрохимического анализа водных проб необходимо соблюдение правил отбора и хранения воды. Так, для определения рН показателя, как и любых других гидрохимических анализов, отбор проб осуществляется в специальные чистые сосуды или бутыли с поверхности водоема, глубины 0,5 м и из придонных слоев воды. Вместимость бутылей 0,3-2 л. После отбора проб их герметично закрывают. Пробу хранят в холодильнике до 2 суток. Перед экспериментом её достают за 1 час.

С помощью пипетки – капельницы в колориметрическую пробирку помещают 5 мл исследуемой воды. К ней добавляется 3-4 капли универсального индикатора, после чего по прошествии 2-3 минут окраска раствора сравнивается с шкалой рН лаборатории. При отсутствии раствора универсального индикатора или для контроля измерений можно использовать электродный способ определения рН. Для этого чувствительный конец электрода тщательно вытирается сухой чистой ветошью и погружается на 1-1,5 см в испытуемый раствор. Электрод не следует вынимать до тех пор, пока значение рН на табло не станет стабильным.

Лабораторно-практическое занятие № 4

«Определение карбонатов и гидрокарбонатов в водной среде»

Оборудование: пробы из природных водоемов, колориметрические пробирки с отметками «5 мл», раствор индикатора метилового оранжевого (0,1%) водный, раствор индикатора фенолфталеина, раствор соляной кислоты титрованный (0,05 г-экв/л)

Ход работы. Для нормального гидрохимического анализа водных проб необходимо соблюдение правил отбора и хранения воды. Как для определения рН показателя, так и анализа природных вод на гидрокарбонаты, отбор проб осуществляется в специальные чистые сосуды или бутыли с поверхности водоема, глубины 0,5 м и из придонных слоев воды. Вместимость бутылей 0,3-2 л. После отбора проб их герметично закрывают. Пробу хранят в холодильнике до 2 суток. Перед экспериментом её достают за 1 час.

В колориметрическую пробирку или склянку добавляется 10 мл исследуемой воды. Пипеткой добавляется 3-4 капли раствора фенолфталеина. При отсутствии окрашивания или при слабо-розовом окрашивании считают, что карбонат-анион в пробе отсутствует, что типично для большинства природных водоемов. При интенсивном окрашивании, проба постепенно титруется с помощью мерного шприца с наконечником, либо мерной пипетки раствором соляной кислоты 0,05 г-экв/л до  тех пор, пока окраска не побледнеет до слабо-розовой. Впоследствии определяется объем раствора соляной кислоты, затраченный на титрование по фенолфталеину Vф. Далее к полученному раствору добавьте пипеткой 1 каплю раствора метилового оранжевого. С его помощью определяется концентрация гидрокарбонатов в воде. Постепенно пробу титруют с помощью мерного шприца раствором соляной кислоты (0,05 г-экв/л) с перемешиванием до перехода желтой окраски в розовую, определяя объем раствора, израсходованного на титрование (Vмо). В зависимости от соотношения количества кислоты, израсходованного на титрование по фенолфталеину и метилоранжу, подбирается формула для расчета вычисления ионных форм.

Таблица

Определение ионных форм

| Соотношение между Vмо и Vф | Вклад ионных форм в потребление кислоты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vон (ОН-) | Vк (СО32-) | Vгк (НСО3-) |
| Vф=0 | 0 | 0 | Vмо |
| 2Vф < Vмо | 0 | 2Vф | Vмо - 2 Vф |
| 2Vф= Vмо | 0 | Vмо | 0 |
| 2Vф> Vмо | 2 Vф- Vмо | 2(Vмо - Vф) | 0 |
| Vмо= Vф | Vмо | 0 | 0 |

«Определение сульфатов в водной среде»

Оборудование: пробы из природных водоемов, колориметрические пробирки с отметками «5 мл», раствор нитрата бария (насыщенный), раствор соляной кислоты 20%, мутномер, пипетка на 2 мл, пробирки мутномерные, шприц мерный.

Ход работы. Для нормального гидрохимического анализа водных проб необходимо соблюдение правил отбора и хранения воды. Как для определения рН показателя, так и анализа природных вод на сульфаты, отбор проб осуществляется в специальные чистые сосуды или бутыли с поверхности водоема, глубины 0,5 м и из придонных слоев воды. Вместимость бутылей 0,3-2 л. После отбора проб их герметично закрывают. Пробу хранят в холодильнике до 7 суток. Перед экспериментом её достают за 1 час.

Экран мутномера устанавливают под углом около 450 к подставке. Работа проводится при рассеянном, но достаточно сильно дневном освещении экрана мутномера. В каждое отверстие мутномера вставляют мутномерную пробирку с фиксирующей резинкой. Пробирки необходимо зафиксировать на высоте 2 см от экрана мутномера.

Поместите в отверстия мутномера две пробирки с рисунком на дне. В одну из пробирок налейте анализируемую воду или почвенную вытяжку до высоты 10 мм и добавить к содержимому пипетками 2 капли раствора соляной кислоты и 14-15 капель нитрата бария. Герметично закройте пробирку пробкой и встряхните, чтобы перемешать содержимое. Пробирку оставить на 5-7 минут до образования белого осадка.

Пипеткой перенесите образовавшуюся суспензию во вторую пустую пробирку до тех пор, пока в первой пробирке не появится изображение точки на дне. Если изображение на дне мутномерной пробирки возникает при высоте столба суспензии менее 40 мм, пробу разбавляют дистиллированной водой в 2 раза и определение повторяют. Если и в этом случае суспензия окажется слишком концентрированной, определение повторяют при разбавлении воды в 4 раза, в 8 раз и т.д., увеличивая каждый раз степень разведения в двое.

Измерьте высоту столба суспензии в первой пробирке (Н1, мм). Продолжайте переносить суспензию, пока в ней не скроется изображение рисунка. Измерьте высоту столба во второй пробирке.

Задание: определите концентрацию сульфат-аниона в почвенной вытяжке и водной среде по формуле  среднего арифметического значения высоты столба суспензии Н=(Н1+Н2)/2 и по таблице.

Определение концентрации сульфат-аниона

| Высота столба суспензии Н, мм | Массовая концентрация сульфат-аниона, мг/л | Высота столба суспензии Н, мм | Массовая концентрация сульфат-аниона, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 33 | 65 | 50 |
| 95 | 35 | 60 | 53 |
| 90 | 38 | 55 | 56 |
| 85 | 40 | 50 | 59 |
| 80 | 42 | 45 | 64 |
| 75 | 45 | 40 | 72 |
| 70 | 47 | - | - |

«Определение хлоридов в водной среде»

Оборудование: пробы из природных водоемов, колориметрические пробирки с отметками «5 мл», реагент азотнокислый (нитрат серебра), раствор хромата калия 10% -ый.

Ход работы. Для нормального гидрохимического анализа водных проб необходимо соблюдение правил отбора и хранения воды. Как для определения рН показателя, так и анализа природных вод на хлориды, отбор проб осуществляется в специальные чистые сосуды или бутыли с поверхности водоема, глубины 0,5 м и из придонных слоев воды. Вместимость бутылей 0,3-2 л. После отбора проб их герметично закрывают. Пробу хранят в холодильнике до 7 суток. Перед экспериментом её достают за 1 час.

В склянку налейте 10 мл исследуемой воды. Добавьте в склянку пипеткой – капельницей 3 капли раствора хромата калия. Герметично закройте склянку пробкой и встряхните, чтобы перемешать содержимое. Постепенно титруйте содержимое склянки раствором нитрата серебра до появления неисчезающей бурой кораски. Определите объем раствора, израсходованного на титрование (V хл, мл).

Задание. Рассчитайте массовую концентрацию хлорид-аниона Схл мг/л по формуле: С хл = V хл * 178, результат округлите до целых чисел.

«Определение концентрации ионов магния и кальция (общей жесткости) в водной среде и почвенной вытяжке»

Оборудование: пробы из природных водоемов, колориметрические пробирки с отметками «5 мл», трилон Б, стандарт-титр трилон Б 0,1 н.

Пояснения в работе. Жёсткость является важной химической величиной, измеряемой в мг – экв./л и отображает концентрацию солей кальция и магния в природных растворах.  Особо строгие требования к жесткости воды, используемой в быту. Поэтому показателю все природные воды делятся на группы: менее 4 мг-экв/л – мягкие, от 4 до 8 мг-экв./л воды классифицируются как средней жесткости; от 8 до 12 мг-экв./л вода считается жесткой; свыше 12 мг-экв/л – очень жесткой. Допустимая величина жесткости для питьевой воды и источников централизованного водоснабжения составляет не более 7 мг-экв./л.

Ход работы. Для нормального гидрохимического анализа водных проб необходимо соблюдение правил отбора и хранения воды. Как для определения рН показателя, так и анализа природных вод на жесткость, отбор проб осуществляется в специальные чистые сосуды или бутыли с поверхности водоема, глубины 0,5 м и из придонных слоев воды. Вместимость бутылей 0,3-2 л. После отбора проб их герметично закрывают. Пробу хранят в холодильнике до 2 суток. Перед экспериментом её достают за 1 час.

В склянку налейте 5 мл исследуемой воды. Добавьте в склянку пипеткой – капельницей к пробе раствор титранта трилон Б,  постоянно встряхивая, до изменения цвета раствора от розового до сиренево-синего. Определите величину общей жесткости воды в пробе в мг-экв/л в зависимости от объема пробы и количества  капель раствора титранта. 1 капля титранта соответсвует 1,0 мг-экв./л.

Лабораторно-практическое занятие № 5

«Определение перманганатной окисляемости водной среды»

Оборудование: пробы из природных водоемов, калий марганцовокислый, стандарт-титр калий марганцовокислый 0,1 н, серная кислота, плитка электрическая лабораторная с закрытой спиралью, 600 Вт; колбы стеклянные конические 100 мл; капилляры стеклянные.

Пояснение к работе. Перманганатная окисляемость – показатель содержания в воде органических и минеральных веществ, удерживающих преобразование железа из двухвалентного в трехвалентное, которое может быть окислено кислородом, и позволяющий судить о загрязнении воды в целом. Именно ее определение предусмотрено действующими нормативными документами.

Также перманганатная окисляемость является единственным показателем химического потребления кислорода (ХПК), регламентирующим качество питьевой воды. Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения» ПДК питьевой воды по перманганатной окисляемости составляет 5,0-7,0 мг/л.

Ход работы. Несмотря на условность этого метода, он ещё широко применяется, что объясняется хорошей воспроизводимостью и сравнительной простотой выполнения данного определения.

Порядок проведения анализа следующий: в коническую колбу вносят 100 мл испытуемой воды, добавляют стеклянные капилляры, приливают 5 мл разбавленной серной кислоты, 20 мл 0,01 N раствора перманганата калия. Смесь нагревают так, чтобы она закипела через 5 мин и кипятят точно 10 мин. Если окраска раствора осталась розовой, то к нему добавляют 20 мл 0,01 N раствора щавелевой кислоты. Обесцвеченную, еще горячую (80-90°С) смесь титруют 0,01 N раствором перманганата до слабо-розовой окраски.

Расчет перманганатной окисляемости ведут по формуле:

, где

де V1 – общий объем 0,01н раствора KMnO4, добавленный в пробу.

V – объем KMnO4, пошедший на титрование H2C2O4.

N – нормальность раствора KMnO4

8 – миллиграмм-эквивалент кислорода

V2 – объем исследуемой воды