МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

(ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»)
Факультет естественно-научного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Кафедра теории и методики обучения физической культуре и безопасности жизнедеятельности
Исследование и расчет освещенности учебных помещений

Методические указания к выполнению лабораторной работы
по курсу «Безопасность жизнедеятельности»

(Для студентов всех направлений подготовки 

дневной и заочной форм обучения)

Волгоград

2016 г.

 УДК 658.3

Исследование и расчет освещенности учебных помещений: методические указания к лабораторной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности».

Составитель Ю.Н. Кондауров Россошанский В. В. – Волгоград:

ВГПУ, 2016 г.

В данной работе приведены сведения об основных характеристиках и видах освещения, методике оценки освещенности; приборах, использующихся для измерения освещенности. Описаны методы исследования естественного и искусственного освещения помещений. 
Дана методика расчета искусственного освещения. Лабораторная и практическая работа предназначена для изучения курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Охрана труда и техника безопасности»
Предназначено для студентов всех специальностей и форм обучения, изучающих курс «Безопасность жизнедеятельности»  и «Охрана труда и техника безопасности».
Содержание

	1 
	Общие сведения …………………………………………………………………………
	4

	1.1.
	Основные характеристики освещения ………………………………………………...
	4

	1.2.
	Виды освещения и их нормирование ………………………………………………….
	6

	1.3.
	Методы расчета искусственного освещения ………………………………………….
	10

	2.
	Приборы и оборудование ………………………………………………………………
	14

	3.
	Порядок выполнения лабораторной работы …………………………………………..
	15

	4.
	Порядок выполнения расчетов (практическое занятие)………………………………
	17

	5.
	Контрольные вопросы …………………………………………………………..............
	17

	6.
	Библиографический список …………………………………………………………….
	18

	7.
	Приложение ……………………………………………………………………………..
	19


Цель работы: Научиться определять состояние освещенности рабочих мест и ее соответствие стандартным нормам. Освоить методику работы с приборами и методы расчета искусственного освещения помещений.

1. Общие сведения

Освещение рабочего места – важнейший фактор создания нормальных условий труда, имеющий особенно большое значение для учебных заведений, где около 90% всей получаемой обучающимися информации воспринимается с помощью зрения.

Неправильно подобранное освещение ухудшает условия зрительной работы, повышает утомляемость глаз, нервной системы, снижает работоспособность, может стать причиной несчастного случая или заболевания. При недостаточном освещении развивается близорукость, постоянный перевод взгляда с достаточно освещенного предмета на плохо освещенный вызывает профессиональную болезнь – нистагм, длительная работа при высокой освещенности может привести к светобоязни – повышенной чувствительности глаз к свету с характерным слезотечением, воспалением слизистой оболочки или роговицы глаза. 
По данным исследованиям в США и Германии, до 50% мелких травм связаны с плохой освещенностью производственных помещений.

1.1. Основные характеристики освещения

Условия работы органов зрения можно охарактеризовать как количественными и качественными.

Количественные показатели:
- световой поток;

- сила света;

- освещённость;

- яркость и светимость.

1. Световой поток (Ф) – мощность лучистой энергии, оцениваемая по световому ощущению, которое оно производит на человеческий глаз. За единицу светового потока принят люмен (лм). Световой поток определяется как величина не только физическая, но и физиологическая, поскольку измерение ее основывается на зрительном восприятии. 
Все источники света излучают световой поток в пространстве неравномерно, поэтому вводится величина пространственной плотности светового потока.

2. Сила света (I) – это отношение светового потока к телесному углу, в котором он излучается: I=Ф/w, где w-телесный угол (в стерадианах) или часть пространства, заключённая внутри конической поверхности. Значение w определяется отношением площади, вырезаемой из сферы производственного радиуса r к квадрату этого радиуса: W = S\r2. За единицу силы света принята единица кандела (кд).

3. Освещённость (Е) – отношение светового потока к площади, освещаемой им поверхности: Е=Ф/S. За единицу освещённости принят люкс (лк). 
Оценить величину освещенности можно, зная, что освещенность поверхности Земли в лунную ночь составляет примерно С, 2 лк, а в солнечный день доходит до 1 000 000 лк. 

Основное значение для зрения имеет не освещённость какой-то поверхности, а световой поток, отражённый от этой поверхности и попадающий в зрачок. В связи с этим введено понятие «яркость». Человек различает окружающие предметы только благодаря тому, что они имеют разную яркость, светимость.

4. Яркость (В) – называется величина, равная отношению силы света, излучаемого элементом поверхности в заданном направлении, к площади проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярно к тому же направлению: 
В=I/ (S cos a),
где I-сила света, излучаемая поверхностью в заданном направлении (кд); 
S-площадь поверхности, м2; 
a - угол между нормалью к поверхности и заданным направлением. 

За единицу яркости света принята (кд/м). 
Коэффициент отражения (p, %) - способность освещаемой поверхности отражать, поглощать и пропускать световой поток. Он равен отношению отражённого, поглощённого и прошедшего соответственно через освещаемую поверхность световых потоков к световому потоку, падающему на эту поверхность (приложение 6).

Объект различения – наименьший размер рассматриваемого предмета (например: толщина линии градировочной шкалы и т. д.).

Качественные показатели:

1. Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту, на которой он рассматривается, различён. Фон характеризуется коэффициентом отражения, значения которого находятся в пределах от 0,02 до 0,95 и зависят от цвета и фактуры поверхности. 

При коэффициенте отражения поверхности более 0,4 фон считается светлым; от 0,2 до 0,4 – средним;  и менее 0,2  – тёмным.

2. Контрасность (контраст К) – чёткое различение яркости фона и объекта:

К= (Вф - Во) / Вф,

 где Вф  и Во – яркость фона и объекта.

Контраст считается большим при К более 0,5; средним при К=0,2 – 0,5; малым при К менее 0,2.
Глаз человека способен приспосабливаться к различной яркости света. Однако резкая разница в яркости (контрастности) поверхности объекта различения и общего окружающего фона нарушает адаптацию глаза (их свойство приспосабливаться к освещенности при переводе взгляда от светлого фона к темному и наоборот) и ведет к утомлению зрения.
3. Видимость (V) – это способность глаза воспринимать объект. Зависит от освещённости, размера объекта, его яркости, контраста объекта с фоном, длительности экспозиции. Определяется числом пороговых контрастов (Кпор – наименьший различимый контраст) в контрасте объектов с фоном: 

V = К / Кпор.

4. Цилиндрическая освещённость (Ец) – средняя освещённость боковой поверхности вертикального цилиндра, размеры которого стремятся к нулю. Цилиндрическая освещённость определяется делением вертикальной освещённости в плоскости, перпендикулярной к проекции луча, на π и характеризует насыщенность помещения светом.

5. Показатель ослепляемости (Р) – критерий оценки слепящего действия, создаваемого осветительной установкой, определяется по формуле:

Р = (S-1) 1000,

где S = V1 / V2 – коэффициент ослеплённости; V1 и V2 видимость объекта наблюдения при экранировании блёстких источников света и при их наличии в поле зрения.

6. Показатель дискомфорта (М) – характеристика качества освещения, определяющая степень дополнительной напряжённости зрительной работы, вызванной наличием резкой разницы яркости одновременно видимых поверхностей в освещённом помещении. Рассчитывается инженерным методом.

7. Коэффициент пульсации (освещённость К п в процентах) – показатель относительной глубины колебаний освещённости в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током: 

Кп = ( Еmax – Emin  / 2Еср ) 100%,

где Еmax, Emin , Еср – максимальное, минимальное и среднее значения освещённости за период её колебания.  Кп  не должен превышать 10 – 20% в зависимости от системы освещения и разряда зрительных работ (приложение 2).

1.2. Виды освещения и его нормирование
В зависимости от источника света различают естественное, искусственное и совмещённое освещение.

Естественное освещение – это освещение создаваемое прямыми солнечными лучами и рассеянным светом небосвода. Оно оказывает благоприятное биологическое и гигиеническое воздействие на организм человека, поэтому желательно его максимальное использование для освещения помещений. Естественное освещение может быть боковым, если световые проёмы (окна) расположены в наружных стенах; верхним – если световые проёмы устроены в крыше и комбинированным – при сочетании бокового и верхнего пропускания света в помещение.

Коэффициент естественной освещённости (КЕО) - принят как относительная величина, в качестве нормируемой величины для естественного освещения (приложение 2,3,4).

КЕО следует определять по формуле:

е = (Евн / Ен) 100%                (формула 1)

где Евн – освещённость в данной точке освещения;

Ен – одновременная наружная горизонтальная освещённость, создаваемая рассеянным светом под открытым небом.

КЕО зависит от разряда зрительной работы (установлено 8 разрядов по наименьшему размеру объекта различения, расстояние до объекта не более 0,5 м от глаза), вида освещения, устойчивости снежного покрова.

Следует учесть, что в СНиП II-4-79 приведены нормы естественной освещённости для III светового пояса (центр европейской части страны). Для зданий, расположенных в других поясах светового климата, КЕО следует определять по формуле: 

ен = еIII m c,

где  eIII  - табличное значение КЕО;

        m – коэффициент светового климата; 

      с - коэффициент солнечности климата.

Для I, II, III, IV, V поясов светового климата m равен освещённости: 1,2; 1,1; 1,0; 0,9; 0,8. Волгоградская область расположена в IV световом поясе.    

При одностороннем боковом, естественном освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, наиболее удалённой от световых проёмов.

При двустороннем боковом, естественном освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке по середине помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности или пола.

При верхнем или комбинированном освещении нормируется среднее значение КЕО, которое определяется как среднее арифметическое значений КЕО в нескольких точках характерного сечения, причём первая и последняя точки берутся на расстоянии 1м от поверхности наружных стен или перегородок.

Под условной рабочей поверхностью понимается условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от уровня пола.

При экспериментальном определении КЕО требуется производить замеры освещённости одновременно внутри и снаружи здания при небе, затянутыми облаками. Точку для замера наружной освещённости выбирают на открытом участке земной поверхности (не ближе 10 м от здания).

При определении КЕО учебных помещений школ, эти помещения приравнивают к помещениям производственных зданий с точными работами (III разряд работ), а рабочие места кройки и шитья – ко II разряду работ.

Все учебные помещения школ должны иметь непосредственное прямое естественное освещение, наилучший вид – боковое левостороннее с применением солнцезащитных устройств (жалюзи, козырьки). При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета. 
Направление основного светового потока справа, спереди и сзади от учащихся – недопустимо, так как за счёт тени от корпуса сидящих учеников уровень естественной освещённости снижается в 3-4раза. Значение КЕО в наиболее удалённой от окон точке помещения на рабочей поверхности парты не должно быть менее 1,5%. Для поддержания естественной освещённости на нормированном уровне, необходимо производить очистку оконных стёкол не реже 2 раза в год. Окна и другие световые проёмы запрещается загромождать различными предметами. Сажать деревья надо на расстоянии не менее 10 м от школьного здания.

Если в результате проверки фактическая освещённость в помещении оказывается ниже установленных СНиП II-4-79 норм, то её повышают путём увеличения размеров или число оконных проёмов, очистки стекол от пыли и грязи и т. д.

При недостаточном естественном освещении устраивают искусственное освещение с помощью электрических ламп, которые подразделяются на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.

Искусственное освещение устраивают при недостаточном естественном освещении с помощью электрических ламп. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
Рабочее освещение – предназначено для обеспечения нормальных условий работы, прохода людей и движения транспорта. Оно может быть общим и комбинированным (общее + местное). Применение одного местного освещения не допускается, т.к. в этом случае образуются зоны с резким перепадом уровня освещённости, что вызывает утомляемость органов зрения.

Общее освещение рекомендуется в помещениях, где по всей площади выполняются однотипные работы (учебные аудитории, классы и т.п.).

Комбинированное освещение – это сочетание общего и местного освещения, используется при необходимости концентрации светового потока непосредственно на рабочих местах для выполнения точных зрительных работ.

Аварийное освещение предусматривается на случай внезапного отключения рабочего освещения и должно иметь питание от независимого источника. Аварийное освещение служит для продолжения работ (устанавливается на производствах, где работы не могут быть остановлены) и  для эвакуации людей( предусмотрено правилами по технике безопасности для школьных учебных и учебно-производственных мастерских). Аварийное освещение для эвакуации должно обеспечивать освещённость на полу основных проходов и на лестничных площадках не менее 0,5 лк.

Дежурное освещение используется в нерабочее и ночное время. 

[image: image1.png]



Рис. 2. Схема определения защитного угла светильника:

а) светильник с лампой накаливания; б) светильник с люминесцентными лампами.
Охранное освещение используется для освещения вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Для дежурного и охранного освещения выделяют часть светильников рабочего или аварийного освещения. 
Источники света заключают в специальную арматуру, которая служит для перераспределения излучаемого источника светового потока в требуемом направлении с целью повышения экономичности осветительной установки; предохранения глаз работающих от действия источника света; защиты источника света от механических повреждений, воздействия окружающей среды; эстетического оформления помещений. 
Для местного освещения должны предусматриваться светильники с непросвечивающими отражателями, имеющими защитный угол не менее 300. Допускается предусматривать светильники местного освещения с отражателями, имеющими защитный угол до 300, при расположении их ниже уровня глаз работающего.
Совокупность источника света и арматуры называют светильником.

Светильники подразделяют на пять классов по принципу распределения светового потока: 

-прямого света (световой поток направленный в нижнюю сферу, составляют более 80%);

-преимущественно прямого света (60-80%);

-рассеянного света (40-60%);

-преимущественно отражённого света (20-40%);

Одним из основных условий при выборе типа светильника является учёт условий окружающей среды. По конструктивному исполнению различают светильники открытые, защищенные, закрытые, пыленепроницаемые, влагозащитные, взрывозащитные, взрывобезопасные. Несоответствие конструкций светильника условиям освещаемого помещения снижает надежность осветительной установки и может являться причиной пожара или взрыва. Во взрывоопасных помещениях применяют светильники типа ВЗГ. Их конструкция предусматривает локализацию взрыва внутри лампы. 

Высокую освещенность и равномерное распределение светового потока обеспечивают щелевые световоды, представляющие собой полые цилиндрические трубы, внутренняя поверхность которых покрыта зеркально отражающим слоем. Через светопропускную щель, расположенную обычно в нижней части, световой поток равномерно освещает окружающее пространство. Источником света служит мощная лампа накаливания или газоразрядная лампа, которая помещается в один или оба конца трубки. Эти светильники используются как в общественных заведениях, так и на взрывоопасных производствах.
Источники света, применяемые для искусственного освещения, делятся на две группы: лампы накаливания и газоразрядные лампы. В лампах накаливания видимое излучение вызывается электрическим разрядом в атмосфере некоторых инертных газов и паров металлов  и их смесей при различных давлениях и использованием в отдельных типах ламп люминофоров – специальных составов, которые преобразуют невидимое ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

 Для источников света большое значение имеют такие показатели как: 
- световая отдача – это величина, определяющая отношение излучаемого светового потока к потребляемой мощности (лм/Вт), характеризующая энергетическую экономность источника света;

-  срок службы лампы -  в часах;

- спектральный состав света (цветность излучения) имеет решающее значение при выборе источника света в помещениях, где необходима правильная цветопередача при искусственном освещении.

К достоинствам ламп накаливания относятся удобство эксплуатации, простота изготовления, отсутствие дополнительных пусковых устройств для включения в сеть, надёжность работы при колебаниях напряжения в сети и при различных состояниях окружающей среды, световой поток их к концу срока снижается незначительно (приблизительно на 15%). 
К недостаткам ламп накаливания относятся не большой срок службы (до 2500 ч), не высокая световая отдача (7-22 лм), преобладание в спектре жёлто-красного излучения, которое затрудняет различение оттенков цветов. 

Лампы накаливания выпускаются на номинальное напряжение 127 и 220 В, мощностью от 15 до 1500 Вт. С увеличением мощности и уменьшением номинального напряжения увеличивается световая отдача ламп.  

Наибольшими достоинствами обладают йодные и галогенные лампы накаливания. У йодных мощность достигает 2200 Вт, срок службы – 3000ч, а световая отдача – 30 лм/Вт. Галогенные лампы накаливания имеют трубчатую форму с цилиндрическими, механическими или ножевыми металлическими цоколями по концам и отличаются особой компактностью, более белым светом, улучшенной цветопередачей и вдвое большим сроком службы. Эти лампы при эксплуатации должны находиться только в горизонтальном положении (отклонение не более 40).

Газоразрядные лампы имеют световые характеристики, полнее отвечающие гигиеническим требованиям, спектр их излучения близок к естественному, срок службы достигает 14000 ч., а световая отдача – 100 лм\Вт. От газоразрядных ламп можно получить световой поток в любой части спектра путем подбора инертных газов и паров металлов, в атмосфере которых происходит разряд. 
К достоинствам газоразрядных ламп необходимо отнести: пульсацию светового потока с частотой, вдвое больше частоты питающего переменного тока, что может привести к появлению стробоскопического эффекта, заключающегося в искажении зрительного восприятия при кратности или совпадении частоты пульсации источника света: вместо изображения одного предмета видно изображение нескольких, искажается направление и скорость движения; при работе на станках может возникнуть иллюзия неподвижности вращающихся частей, что может привести к травмированию рабочего; длительный период разгорания; наличие  специальных  пускорегулирующих аппаратов для облечения зажигания ламп и стабилизации их работ; колебания высокой частоты, создающие помехи радиоприему и точным электрическим измерениям; зависимость работоспособности от температуры окружающей среды (рабочий диапазон температуры 100 … 300 С); повышенная чувствительность к снижению напряжения питающей сети; снижение к концу срока службы светового потока на 50 % и более.

Наибольшее распределение среди газоразрядных ламп получили люминесцентные, низкого давления мощностью 8 … 150 Вт, имеющие цилиндрическую форму, разные по цветности излучения в зависимости от состава люминофора – лампа дневного света ЛД, холодно-белого света ЛХВ, белого света – ЛБ, темно-белого ЛТБ, с улучшенной цветопередачей ЛДЦ и др. Лампа ЛДЦ создает освещенность, позволяющую различать оттенки цветов так же правильно, как и при дневном, естественном свете. 

К газоразрядные лампы высокого давления относятся: дуговые ртутные (ДРЛ) в спектре которых преобладают зелёные и голубые тона; металлогалогенные (ДРИ) имеющие повышенную светоотдачу, улучшающую цветность излучения; дуговые ксеноновые и трубчатые лампы (ДКсТ) имеющие мощность от 2 до100000 Вт, использующиеся в основном для наружного освещения в связи с опасностью ультрафиолетового облучения учащихся; натриевые лампы (ДНаТ), используются так же для наружного освещения. Эти лампы имеют резьбовые цоколи, как и лампы накаливания. 
Для улучшения пульсации светового потока газоразрядных ламп следует включать близкорасположенные лампы в разные фазы сети или применять схемы включения со сдвигом фаз.

Люминесцентные и другие ртутные лампы, которые вышли из строя, нельзя бесконтрольно выбрасывать, поскольку в них содержится металлическая ртуть, опасная для здоровья человека, они подлежат утилизации. Используемые в настоящее время способ вывоза отработанных ламп на свалки или их захоронение в землю представляет реальную опасность вредного для здоровья людей ртутного заражения воздуха, почвы и водных источников. При испарении 100 г. ртути, высвобождающейся примерно из 1 тыс. разбитых ламп, происходит ртутное загрязнение 10 млн.м3 воздуха до ПДК, равной 0,01 мг\м3.
Технические характеристики различных ламп накаливания и газоразрядных ламп приведены в приложениях 12 и 13.    
При освещении учебных помещений люминесцентными лампами рекомендуется применение светильников типа ШОД 2х40, ШОД 2х80, ШЛД 2х40, ЛСО 2х40. Для освещения классной доски применяются зеркальные светильники типа ШМЗ, ШДК или ЛПО 12х40.

В учебных мастерских устанавливаются пылевлагозащитные светильники ПВЛ 2х40, ЛСП-08, ЛППО-0-1. Светильники с люминесцентными лампами укомплектовываются пускорегулирующими аппаратами ПРА … ВПП с пониженным уровнем шума. 
Высота подвески светильников должна быть не менее 1,5 м от уровня пола. При освещении лампами накаливания в школах рекомендуется использовать светильники рассеянного света. Преимущественно отражённого светораспределения: светильник кольцевой СК-300; кольцевой металлический КМО-300; полиэтиленовый кольцевой (ПКРМ) с лампами накаливания 300 Вт. 
В учебных мастерских, кроме общего освещения, должно быть оборудовано местное освещение у верстаков и станков с использованием светильника с эмалированным отражателем «Альфа» на гибком кронштейне и с лампочкой накаливания с напряжением дуг 42В.
Эксплуатация и контроль светильных установок осуществляется в соответствии с установленными правилами. При этом должна осуществляться регулярная очистка светильников  не реже 2-х раз в месяц, а в мастерских, где по роду работ имеются значительные выделения пыли, дыма, копоти – не реже 4-х раз в месяц. Смена  ламп, арматуры, чистка светильников должна производиться электромонтером. Выполнение этих работ не должно поручаться учащимся. 
Искусственное освещение нормируется в соответствии со СНиП 11-4-79 (приложение 3,4). В нормах даются значения минимальной освещённости в зависимости от разряда зрительной работы. Выделяются 8 разрядов в зависимости от размера объекта различения. Разряды работ разбиты на подразряды, чтобы учесть различные сочетания контраста объекта различения и фона. 
Освещённость должна увеличиваться по мере уменьшения объекта различения, уменьшения контраста объекта с фоном и коэффициента отражения фона. 
Наибольшая освещённость (5000 лк) установлена для работ разряда Iа (наивысшей точности), наименьшая 30 лк – для разряда VIIIв (общее периодическое наблюдение за ходом производственного процесса. При таком освещении нельзя наблюдать за показаниями приборов и вести записи.

Работа в учебно-производственных помещениях школы относится к III разряду, при обучении кройке и шитью – ко II разряду работ. Для первых четырех разрядов рекомендуется использовать комбинированную систему освещения, так как достижение необходимой освещенности при общей системе освещения  требует очень больших затрат электроэнергетики. 

Освещённость рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения, должна создавать 10% нормируемой для комбинированного освещения при их источниках света, которые применяются для местного освещения. В то же время освещённость от светильников общего освещения не должна выходить за пределы 500-150 лк для газоразрядных ламп и 100-50 лк для ламп накаливания.

Для общего освещения в системе комбинированного нормами рекомендуется применять газоразрядные лампы независимо от типа источника света местного освещения.

1.3. Методы расчёта искусственного освещения
Цель расчёта – определение числа и необходимой мощности светильников для получения заданной освещённости в помещениях или определение при заданном расположении, числе и мощности ламп освещённости на уровне рабочей поверхности.

Применяются следующие методы искусственного освещения:

-метод коэффициента использования светового потока;

-точечный метод;

-метод удельной мощности.

1. Метод коэффициента использования светового потока (метод светового потока) – предназначен для расчёта общего равномерного освещения горизонтальных рабочих поверхностей при отсутствии крупных затеняющих предметов, когда рабочие поверхности освещаются не только световым потоком, падающим непосредственно от светильников, но и отраженным световым потоком от стен, потолка, рабочей поверхности. Этот метод применим при условии, если выдержаны рекомендуемые расстояния между светильниками к высоте их подвеса над рабочей поверхностью (приложение 6).

Световой поток одного светильника Фл (лм) рассчитывают по формуле:

                          Фл = (Енор S k z) / N η          (формула 3)

где Енор – нормированная минимальная освещённость, лк;

S – площадь помещения, м2;

k – коэффициент запаса, учитывающий снижение освещённости в процессе эксплуатации светильника в зависимости от выделений пыли и копоти в помещении (k=1.2…2,0) приложение 8;

z – коэффициент минимальной освещённости, равный отношению средней освещённости в помещении к минимальной, обычно Z = 1,1…1,5 (приложен.7);

N – число светильников;

η – коэффициент использования светового потока ламп (%), зависит от типа светильника, коэффициентов отражения потолка и стен, высоты подвеса светильников и размеров помещения. Он характеризует отношение потока падающую на рабочую поверхность, к суммарному потоку всех ламп в зависимости от индекса помещения, коэффициентов отражения стен рс, потолка рп и рабочих поверхностей рр (приложение 9,10,11) Величина рр принимается обычно равной 10% и только при заведомо светлых полах или большом числе стволов с белой бумагой – 30%. 
Индекс помещений (i) определяется по формуле:

                           i = S / hp (А+В)                       (формула 2)
где  S – площадь помещения, м2;

hp – расчётная высота или расстояние до рабочей поверхности от светильника (м);

А и В – длина и ширина помещения, м. 
 (схема А)



hc


 H 


hp


hn
(схема Б)

(схема В)


lc


L
Рис. 3 Схема размещения светильников:

А – в разрезе; 

Б – в плане для ламп накаливания;  

В -  в плане для люминесцентных ламп.

Коэффициент  η в таблицах даётся в процентах, в формулу подставляется в долях.  
В следующей последовательности выбирают:

- тип источника света Если температура в помещении понижается ниже 10оС, а напряжение в сети не падает ниже 90% номинального, и нет опасности появления стробоскопического эффекта, то следует отдать предпочтение наиболее экономичным газоразрядным лампам; 

- систему освещения (общее или комбинированное). При выборе следует учитывать, что экономичнее система комбинированного освещения, так как она равномерно распределяет световую энергию. Локализация общего освещения повышает  его экономичность.  Для освещения рабочих мест, где выполняются работы I…V разрядов, следует применять комбинированное освещение. Местные светильники в этом случае помогают создать необходимую направляемость светового потока и исключить блёсткость.  

- тип светильника Критерии выбора – уровень загрязненности воздушной среды, соответствие требованиям взрывобезопасности и пожаробезопасности, распределение яркости в поле зрения. 

- провести распределение светильников и определить их количество;

- установит нормируемую освещённость на рабочем месте. Вначале определяют разряд выполняемой работы по наименьшему размеру объекта различения. Затем оценивают фон и контраст объекта с фоном и в соответствии с выбранным источником света и системой освещения уточняют нормируемую освещённость;

- рассчитывают мощность источника света и выбирают стандартную лампу. Величины световых потоков различных типов ламп приведены в приложение 12,13. Число светильников N задают предварительно, исходя из конфигурации помещения при наивыгоднейшем их расположении. Светильники с лампами накаливания устанавливают равномерно, в шахматном порядке, по углам прямоугольника. Светильники с люминесцентными лампами рекомендуется устанавливать непрерывными рядами, желательно параллельно стене с окнами или длинной стене узкого помещения, т.к. направление света в этом случае приближается к направлению естественного света, уменьшается прямая и обратная блёсткость, наблюдается меньшая протяжённость групповой сети.

Расстояние крайних рядов светильников от стены рекомендуется принимать (0,25-0,3) L при наличии у стены проходов и (0,3-0,4) L в остальных случаях. При необходимости обеспечить у стен такую же освещённость, как по всей площади, расстояние L может быть уменьшено почти до нуля. 

После проектирования и монтажа освещения обязательно замеряют фактическую освещённость, если она отличается от расчётной более чем на –10 и +20%, то изменяют схему расположения светильников или мощность ламп.

2. Точечный метод – применяется для расчёта локализованного и местного освещения горизонтальных и наклонных поверхностей и в тех случаях, когда отражённым светом можно пренебречь. Точечный метод предпочтителен и для расчёта общего освещения горизонтальных поверхностей больших ответственных помещений. В основу точечного метода положено уравнение:

E = I α cos α / r2

где  Iα – сила света в направлении от источника на данную точку рабочей поверхности, kg;

α – угол между нормалью рабочей поверхности и направлением светового потока от источника;

r – расстояние от светильника до расчётной точки, м.

Для практического использования в формулу вводят коэффициент запаса k (приложение 8) и заменяют r на hp/cos α, и расчетная формула принимает вид:

E = I α cos3 α / khp

Данные о распределении силы света Iα приводятся в светотехнических справочниках. 
Если светильников несколько, то создаваемые ими освещённости суммируются.

3. Метод удельной мощности – является наиболее простым, но наименее точным, поэтому его применяют только при ориентировочных расчётах.

Методом удельной мощности является наиболее простым, но наименее точным, поэтому его применяют  только при ориентировочных расчетах. Удельной мощностью называется отношение суммарной мощности ламп на площадь помещения. Она зависит от выбранной нормы освещённости, типа светильника, высоты его подвеса, отражающих свойств помещения и в целом является важнейшим энергетическим показателем осветительной установки. 
Мощность одной лампы в этом случае рассчитывается по формуле:

Pn = PyS / n
где Py – удельная мощность, Вт/м2;

      S – площадь, м2;

      N – число ламп.

Примерные значения Py – для равномерного распределения светильников, коэффициента запаса 1,5 и коэффициентов отражения потолка рп = 50% и стен рс соответственно равны 50% и 30%, приведены в приложении 14.

2. Приборы и оборудование
Освещённость на рабочих местах и в учебных помещениях должна контролироваться не реже одного раза в год. Измерение освещения производят по ГОСТ 24940-80. Применяемые для этого приборы – люксметры различных модификаций, фотометры, измерители видимости и комплексный измеритель светотехнических величин.

Наиболее распространены люксметры типов Ю-16, Ю-116, Ю-17. (рис. 4). Все они представляют собой сочетание селенового фотоэлемента и миллиамперметра, градуированного в люксах. Действие прибора основано на явлении фотоэлектрического эффекта. Световой поток, падая на фотоэлемент, вызывает протекание тока через миллиамперметр.

При измерении фотоэлемент устанавливают в плоскости измерения, подбирают шкалу миллиамперметра, начиная более с грубой, и считывают показания прибора. При необходимости расширить пределы измерения на фотоэлемент надевают поглощающие насадки К, М, Р, Т (рис. 4). Насадка К выполнена в виде полусферы из белой светорассеивающей пластины и служит для уменьшения конусной погрешности, связанной с углом падения света на фотоэлемент. Насадка К применяется только совместно с одной из насадок М, Р или Т. При использовании насадок  К и М, коэффициент ослабления светового потока составляет 10, при использовании насадок К и Р – 100, а К и Т – 1000. Показания прибора при  использовании насадок умножают на соответствующий коэффициент ослабления.
Рис. 4. Люксметр Ю -116[image: image2.jpg]neEFETIM
UBMEPEHWH
30~ oo
KM-500-110°
KP-310-f0%
KT-3+16* 105
& =
V IWOKCMET;
0. 415

M (10)




Люксметр Ю-17 рассчитан на измерение освещённости в пределах от 0,01 до 1000 лк. Измеритель этого прибора имеет световой показатель. Для питания осветителя шкалы используется четыре батареи типа «Сатурн».

Для измерения объёмной освещённости или яркости применяются специальные насадки на фотоэлемент люксметра. Яркость измеряется также фотометром. Фотометры могут быть субъективными и объективными. Коэффициент отражения измеряется с помощью фотометров и определяется по формуле: 

Р = Во / Вэ
где Во – яркость объекта;

Вэ – яркость экрана, уложенного на место объекта.

Установка для исследования искусственного освещения включает светильники общего освещения лаборатории и светильник местного освещения, высота установки которого может измеряться передвижением по штативу. С помощью этих светильников исследуют комбинированное освещение рабочего места. Для сравнения эффективности ламп различных типов используются лампы различных типов одинаковой мощности, установленные на одной высоте.

Для исследования влияния цвета стен на величину освещённости помещения применяется деревянный бокс с размерами 50х50х50 см. В бокс в специальные пазы через верхнюю съёмную панель вставляются различные комплекты цветных пластин. На верхней панели установлена лампа накаливания. Фотоэлемент люксметра закрепляется на полу бокса.

3. Порядок выполнения лабораторной работы
1. Исследовать естественное освещение лаборатории:

а) Определить естественную освещённость в нескольких точках лаборатории на расстоянии 1, 2, 3, 4,  и т.д. метров от окна, и на высоте рабочих столов (0,8 м от пола). Построить кривую зависимости освещённости от расстояния, до окон.

б) Вычислить значение коэффициента естественной освещённости (КЕО) по формуле (1) и по СНиП II-4-79 (приложение 1), определить разряд работы и наименьший размер объекта различия, допустимые в лаборатории при существующем естественном освещении.

Для определения КЕО необходимо одновременно измерить освещённость на улице (Ен) и в исследуемой точке внутри лаборатории (Евн). Для проведения измерений одна группа студентов должна работать внутри лаборатории, а другая – снаружи. Одновременность измерений достигается по сверенным секундомерам.

При измерении освещённости вне помещения фотоэлемент люксметра следует располагать не ближе 10 м от здания так, чтобы на него воздействовал рассеянный свет всего небосвода.

Освещённость внутри лаборатории замеряется:

- в помещениях с боковым, односторонним освещением в точке, расположенной на расстоянии 1 м от наиболее удалённой от световых проёмов стены и на высоте 0,8 м от уровня пола;

- в помещениях с двусторонним боковым освещением, в середине помещения и на высоте 0,8 м от уровня пола.

 Сравнить фактическое значение КЕО с требуемым по таблице (приложение 11), для учебных помещений. Сделать заключение и указать мероприятия, с помощью которых можно повысить естественную освещённость лаборатории.

2. Исследовать общее и комбинированное искусственное освещение лаборатории:

а) Зашторить в лаборатории окна для исключения проникновения естественного света. Включить общее освещение лаборатории. Измерить освещённость на рабочем месте на плоскости стола под светильником матового освещения. По СНиП 11-4-79 (приложение 1) определить допустимый разряд работы и по таблице (приложение 2) определить соответствие освещённости нормам для учебных помещений.

б) Включить дополнительно светильник местного освещения и, устанавливая его последовательно на высоту 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 м от плоскости стола, вновь измерить под ним освещённость. Для каждой высоты определить долю общего освещения по формуле:

Y = 100 (Eобщ / Еком), %

и сравнить с нормативной величиной. Определить оптимальную высоту расположения светильника.

Общее освещение должно составлять не мене 10% нормируемой величины комбинированного, при тех источниках света, которые применяются для местного освещения. При этом общая освещённость должна быть в пределах 150-500 лк, при использовании газоразрядных ламп и 50-100 лк – при использовании ламп накаливания. Определить допустимый разряд работ при различных положениях светильника.

3. Сравнить освещённости, создаваемые люминесцентной лампой и лампой накаливания одинаковых мощностей.

а) Отключив общее освещение, включить люминесцентную лампу и измерить освещённость на поверхности рабочего стола под ней. Выключить эту лампу.

б) Включить установленную на то же высоте лампу накаливания и измерить под ней освещённость.

в) Сделать выводы, сравнить полученные данные о светоотдаче этих ламп.

4. Исследовать влияние цвета стен помещения на величину освещённости.

а) Вставить в лабораторный бокс комплект пластин белого цвета, включить освещение и измерить освещённость внутри бокса.

б) Последовательно устанавливая пластины чёрного, зелёного и других цветов, вновь измерить освещённость в боксе при неизменных положениях источника света и фотоэлемента люксметра.

в) Сделать выводы о влиянии окраски стен на освещённость внутри помещения.

Результаты эксперимента представить в виде таблиц.

1. Исследования естественной освещённости лаборатории
	Расстояние от окна, м
	Евн, лк
	Ен,лк
	КЕО
	Нормируемое значение КЕО
	Допустимый разряд работы

	
	
	
	
	
	


2. Исследование искусственного комбинированного освещения 

на рабочем месте.

	Высота расположения светильника местного освещения, м
	Освещенность от комбинированного освещения, лк
	Освещённость от светильника общего освещения
	Нормируемые параметры освещённости от светильников общего освещения

	
	
	лк
	% от комбинированного
	лк
	% от комбинированного

	
	
	
	
	
	


3. Сравнительные освещённости люминесцентной лампы

 и лампы накаливания
	Виды ламп
	Мощность, Вт
	Высота расположения, см
	Освещённость, лк

	Люминесцентная лампа
	
	
	

	Лампа накаливания
	
	
	


4. Освещённость в боксе при различных цветах стен, потолка
	Цвет пластин
	Чёрная
	Зелёная
	и т.д.

	Освещённость, лк
	
	
	


4. Порядок выполнения расчётов (Практическое занятие)
1. Сопоставить измеренную освещённость при общем освещении с расчетной.

Для расчёта применить метод коэффициента использования светового потока из формулы 2, выразив освещённость:

Енор = Фл  N η / S k z
Затем по формуле 2, вычислить индекс помещения, установить приблизительные значения коэффициентов отражения стен и потолков, используя рекомендации приложения 11, а также установить число и тип светильников в помещении, тип и мощность лампы (при помощи преподавателя) из приложений 7, 8, 9, 10, 12, 13. Определить значения коэффициентов z, k, η и световые потоки ламп. 
Вычислить расчётную освещённость на рабочем месте, сопоставить с измеренной, вычислить погрешность.

2. Определить число и необходимую мощность светильников с лампами накаливания. 

Выбрать тип светильника для общего освещения, распределить светильники равномерно по помещению, предварительно определив расчётную высоту по формуле:  hр  = H - hn - hс (см.рис. 3)
Принять hс  = 0,5-0,7 м;  hn = 0,8 м. Количество светильников по длине помещения и по ширине определить по формулам:

n1 = (A – 2L ) / L  +1;           m1 = (B – 2L) / L + 1. 

где  А и В – длина и ширина помещения, м; 

L - расстояния между центрами светильников, м.

Общее количество светильников определить по формуле: N = n1 * m1.

Выбрать нормированное значение освещённости Ен в соответствии с заданным разрядом и под разрядом работы (приложение 3). Разряд и под разряд работы определить предварительно в зависимости от размера объекта различения и коэффициентов отражения объекта и фона (приложение 1).
Затем вычислить индекс помещения, определить ориентировочные значения коэффициентов отражения стен и потолка (приложение 11) и определить значение коэффициентов z, k, η из приложений 7-10. 
По формуле 3, вычислить потребный световой поток светильника и подобрать стандартную лампу накаливания, имеющую световой поток, близкий к полученному (приложение 12). В практике допускается отклонение потока выбранной лампы от расчётного до –10% и +20%, в противном случае выбирают другую схему расположения светильников и их число.

3. Определить число и необходимую мощность светильников с люминесцентными лампами.

Порядок расчёта тот же, что и в предыдущем задании. Особенность заключается в том, что светильники рекомендуется располагать непрерывными рядами (см. рис. 3в), и определяется только количество рядов по ширине помещения (m1) или по длине (n1). Длина ряда светильников определяется произведением числа светильников на их длину. Длина светильника фиксирована (принять Lс = 1,2 м). Если длина светильников ряда больше фактической длины помещения, то увеличивается число рядов или образуются ряды сдвоенных светильников.

Контрольные вопросы.

1. Какое влияние оказывает на человека неправильно подобранное освещение?

2. Какими качественными и количественными показателями характеризуются условия зрительной работы?

3. Что такое освещённость поверхности, в чём она измеряется?

4. Что называется фоном, контрастом, видимостью?

5. Что называется яркостью? Роль этого параметра в восприятии человеком окружающих предметов.

6. В чём состоит принципиальная разница в нормировании естественной и искусственной освещённости?

7. Как определяется КЕО?

8. Назовите назначение различных видов искусственного освещения.

9. Назначение арматуры и классификаций светильников.

10. В чём преимущества и недостатки газоразрядных ламп по сравнению с лампами накаливания?

11. Почему для газоразрядных ламп установлены более высокие нормы освещённости, чем для лампы накаливания при одном и том же разряде зрительной работы? Почему эти нормы выше для комбинированного освещения по сравнению с общим?

12. Как определить разряд и под разряд зрительной работы?

13. В каких случаях рекомендуется использовать комбинированное освещение?

14. Какие методы используются для расчётов искусственного освещения?

15. Принципы нормирования искусственного освещения.

16. Объясните назначение и принцип действия используемого люксметра.

Библиографический список
1. СНиП 11-4-79. Естественное и искусственное освещение. Светотехника, 1972, №10, с.1-29.

2. Беляков Г.И. Практикум по охране труда. М.: Агропромиздат, 1988, с. 160.

3. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1984, с.272.

4. Калугин Н.И., Плотников К.В. Охрана труда и пожарная безопасность в общеобразовательной школе. М.: Просвещение, 1980, с. 176.

5. Справочная книга для проектирования электрического освящения // Под ред. Г.М. Кнорринга и др. – Л.: Энергия, 1976, с. 383.
6. Сулла М.Б. Охрана труда. М.: Просвещение, 1989, с. 272.
Приложение 1
Значение коэффициентов отражения некоторых материалов и цветных поверхностей
	Материал или цвет поверхности
	р, %

	Стекло:
	

	-молочное
	до 50

	-матированное
	8-20

	Эмаль фарфоровая белая
	65-75

	Бумага:
	

	-писчая
	60-70

	-ватманская
	67-82

	Бархат чёрный
	6

	Алюминий матовый
	55-75

	Зеркало алюминированное
	70-84

	Латунь:
	

	-матовая
	55-65

	-полированная
	60-70

	Сталь полированная
	50-55

	Белая жесть
	60-70

	Побелённые стены и потолки:
	

	-новые
	65-75

	-к концу срока службы
	25-40

	Кирпич красный
	8-10

	Силикатный кирпич, бетон:
	

	-чистый
	20-25

	-покрытый тёмной пылью
	5-10

	Белила свинцовые
	90

	Паркет
	10-15

	Белый кафель
	75

	Линолеум:
	

	-светлый
	16

	-тёмный
	10

	Цвет поверхности:
	

	-чёрный
	0,5

	-белый
	80

	-серый
	35

	-тёмно-коричневый
	15

	-синий
	10

	Оконное стекло
	8


Приложение 2
Значение коэффициента естественной освещённости для производственных помещений (извлечение из СНиП II-4-79)
	Характеристика зрительной работы
	Наименьший размер объекта различения, мм
	Разряд зрительной работы
	Значение КЕО при естественном освещении ЕIIIнор, %

	
	
	
	Верхнее и комбинированное
	боковое

	
	
	
	
	В зоне с устойчивым

снежным покровом
	На остальной территории страны

	Наивысшей точности
	Менее 0,15
	I
	10
	2,8
	3,5

	Очень высокой точности
	0,15-0,30
	II
	7
	2
	2,5

	Высокой точности
	0,30-0,50
	III
	6
	1,6
	2,0

	Средней точности
	0,50-1,0
	IV
	4
	1,2
	1,5

	Малой точности
	1,0-5,0
	V
	3
	0,8
	1,0

	Грубой точности
	Более 0,5
	VI
	2
	0,4
	0,5

	Работа со светящимися материалами и изделиями.
	Более 5,0
	VII
	3
	0
	1,0

	Общее наблюдение за ходом производственного процесса:
	
	
	
	
	

	- постоянное
	
	VIIIа
	1
	0,2
	0,3

	- периодическое, при постоянном пребывании людей в помещении
	
	VIIIб
	0,7
	0,2
	0,2

	- периодическое, при периодическом пребывании людей
	
	VIIIв
	0,5
	0,1
	0,1


Приложение 3
Нормированные значения освещённости для производственных помещений при искусственном освещении 
(извлечение из СНиП II-4-79).

	Зрительная работа
	Контраст

объекта

различения

с фоном
	Характеристика фона
	Освещённость, лк

	Размер объекта различения, мм
	Разряд
	Подразряд
	
	
	При комбинированном

освещении
	При

общем освещении
	При общем освещении

в системе комбинированного

	
	
	
	
	
	
	
	Газоразрядные лампы
	Лампы накаливания

	Наивысшей точности, менее 0,15
	I
	а
	Малый
	Тёмный
	5000
	1500
	750
	300

	
	
	б
	Малый

Средний
	Средний

Тёмный
	4000
	1250
	600
	300

	
	
	в
	Малый

Средний

Большой
	Светлый

Средний

Тёмный
	2500
	750
	500
	300

	
	
	г
	Средний

Большой
	Светлый

Светлый
	1500
	400
	300
	200

	Очень высокой точности от 0,15 до 0,3


	II
	а
	Малый
	Тёмный
	4000
	1250
	600
	300

	
	
	б
	Малый

Средний
	Средний

Тёмный
	3000
	750
	500
	300

	
	
	в
	Малый

Средний

Большой
	Светлый

Средний

Тёмный
	2000
	500
	400
	300

	
	
	г
	Средний

Большой

Большой
	Светлый

Светлый

Средний
	1000
	300
	200
	150

	Высокой точности от 0,3 до 0,5


	III
	а
	Малый
	Тёмный
	2000
	500
	400
	300

	
	
	б
	Малый

Средний
	Средний

Тёмный
	1000
	300
	200
	150

	
	
	в
	Малый

Средний

Большой
	Светлый

Средний

Тёмный
	750
	300
	200
	150

	
	
	г
	Средний

Большой

Большой
	Светлый

Светлый

Средний
	400
	200
	200
	150

	Средней точности от 0,5 до 1,0
	IV
	а
	Малый
	Тёмный
	750
	300
	200
	150

	
	
	б
	Малый
Средний


	Средний
Тёмный
	500
	200
	200
	150

	
	
	в
	Малый

Средний

Большой
	Светлый

Средний

Тёмный
	400
	200
	200
	150

	
	
	г
	Средний

Большой

Большой
	Светлый

Светлый

Средний
	300
	150
	200
	150

	Малой  точности от 1,0 до 5,0
	V
	а
	Малый
	Тёмный
	300
	200
	200
	150

	
	
	б
	Малый

Средний
	Средний

Тёмный
	200
	150
	200
	150

	
	
	в
	Малый

Средний

Большой
	Светлый

Средний

Тёмный
	-
	150
	-
	-

	
	
	г
	Средний

Большой

Большой
	Светлый

Светлый

Средний
	-
	100
	-
	-

	Грубая (очень малой точности) более 5,0
	VI
	-
	Независимо от характеристик фона и контраста объекта

с фоном
	-
	150
	-
	-

	Со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах
	VII
	-
	Независимо от характеристик фона и контраста объекта

с фоном
	-
	200
	-
	-

	Общее наблюдение за ходом производственного процесса:

а) постоянного
	VIII
	
	
	
	
	
	

	
	
	а
	Независимо от характеристики фона и

контраста объекта

с фоном
	-
	75
	-
	-

	б) периодическое, при постоянном пребывании людей в помещении
	
	б
	Независимо от характеристики фона и

контраста объекта

с фоном
	-
	50
	-
	-

	в) при периодическом пребывании людей в помещении
	
	в
	Независимо от характеристики фона и

контраста объекта

с фоном
	-
	15-30
	-
	-


Приложение 4
Нормы освещённости в учебных помещениях
	Наименование помещения или рабочей поверхности
	Нормы КЕО, %
	Наименьшая освещённость, лк
	Поверхность, к которой относятся нормы освещённости
	Удельная мощность, Вт/м2

	
	При верхнем освещении
	При боковом освещении
	При люминесцентном освещении
	При лампах накаливания освещении
	
	

	Аудитории, классы, учебные кабинеты:
	
	
	
	
	
	

	- на доске
	5
	1,6
	300
	150
	Вертикальная, на доске
	-

	- на рабочих столах и партах
	5
	1,6
	300
	150
	Горизонтальная,

0,8 м от пола
	48

	Лаборатории
	5
	1,6
	300
	150
	Горизонтальная,

0,8 м от пола
	48

	Кабинеты черчения и рисования:
	
	
	
	
	
	

	-на доске
	7
	2
	400
	200
	Вертикальная,

на доске
	64

	-на рабочих столах и партах
	7
	2
	400
	200
	Горизонтальная,

0,8 м от пола
	64

	Рекреации
	-
	0,8
	150
	75
	-
	-

	Библиотеки
	5
	1,5
	300
	50
	-
	-

	Коридоры
	-
	0,25
	75
	30
	Плоскость пола
	-

	Актовые и спортивные залы
	5
	1,6
	200
	100
	Плоскость пола
	-

	Мастерские по обработке дерева и металла
	5
	1,5
	500
	150
	Плоскость пола
	48


Приложение 5
Коэффициент солнечности климата, сек.

	Поле светового климата
	При световых проёмах, ориентированных по сторонам горизонта (азимут, градус)

	
	В наружных стенах зданий
	В прямоугольных, трапециевидных фонарях
	В фонарях типа «Шед»
	При зенитных фонарях

	
	136-225
	226-315

46-135
	316-45
	69-113

249-293
	24-68

204-248

114-158

294-338
	159-203

339-23
	316-46
	

	1-й
	0,9
	0,95
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2-й
	0,85
	0,9
	1
	0,95
	1
	1
	1
	1

	4-й:
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) севернее 50о  с. ш.
	0,75
	0,8
	1
	0,85
	0,9
	0,95
	1
	0,9

	б)50о  с. ш. и южнее
	0,7
	0,75
	0,95
	0,8
	0,85
	0,9
	0,95
	0,85

	5-й:
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) севернее 40о с. ш.
	0,65
	0,7
	0,9
	0,75
	0,8
	0,85
	0,9
	0,75

	б) 40о с. ш. и южнее
	0,6
	0,65
	0,85
	0,7
	0,75
	0,8
	0,85
	0,65


Приложение 6
Рекомендуемые отношения расстояния между центрами

светильников к высоте их подвеса над рабочей

поверхностью (hp/L)
	Тип светильника
	Отношение hp/L
	Тип светильника
	Отношение hp/L

	Глубокоизлучатель
	1,4
	Шар молочного стекла
	2,0

	«Универсал»
	1,5
	ВЗГ
	2,0

	«Люцетта»
	1,4
	ОД

ПВЛ
	1,4

1,5


Приложение 7
Значение коэффициента минимальной освещённости (Z)
	Тип светильника
	Коэффициент z
	Тип светильника
	Коэффициент z

	Глубокоизлучатель
	1,11
	Шар молочного стекла
	1,15

	«Универсал»
	1,22
	Открытый дневного света (ОД, ШОД)
	1,11

	«Люцетта»
	1,20
	Открытый дневного света (ОД, ШОД)
	1,11


Приложение 8
Значение коэффициента запаса (k)
	Вид помещения
	Примеры видов помещений
	Коэффициент запаса k, при искусственном освещении

	
	
	Газоразрядные лампы
	Лампы накаливания

	1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне пыли, дыма, копоти:
	
	
	

	- свыше 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти
	Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов
	2
	1,7

	- от 1 до 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти
	Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сварочные, сборочного железобетона
	1,8
	1,5

	-менее 1 мг/м3 пыли, дыма, копоти
	Цехи инструментальные, сборочные, механические, диспетчерские, пульты операторов
	1,5
	1,3

	- значительные концентрации паров, кислот, щелочей, обладающих большой коррозирующей способностью
	Цехи химических заводов. Цехи гальванических покрытий и гальванопластики различных отраслей промышленности с применением электролиза  
	1,8
	1,5

	2. Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников:
	
	
	

	- с технического этажа
	-
	1,30
	1,15

	- снизу из помещения
	-
	1,4
	1,2

	3. Общественные и жилые здания
	Кабинеты и рабочие помещения общественных зданий, жилые комнаты, лаборатории, учебные помещения.
	1,5
	1,3


Приложение 9
Коэффициент использования светового потока

для светильников, % 
	Индекс помещения
	Глубокоизлучатель

эмалированный (Гэ)
	«Универсал» без затемнителя (у)
	«Люцетта» прямого света (Лn)
	Шар молочного стекла (Шм)
	Светильник открытый дневного света (ШОД2х40) (ШОД2х80)

	
	При коэффициентах отражения потолка и стен, пол/потолок, p, %

	
	30
	50
	70
	30
	50
	70
	30
	50
	70
	30
	50
	70
	30
	50
	70

	
	10
	30
	50
	10
	30
	50
	10
	30
	50
	10
	30
	50
	10
	30
	50

	0,5
	19
	21
	25
	21
	24
	28
	14
	16
	22
	-
	9
	13
	23
	26
	31

	0,6
	24
	27
	31
	27
	30
	34
	19
	21
	27
	-
	11
	16
	30
	33
	37

	0,7
	29
	31
	34
	32
	35
	38
	23
	24
	30
	-
	14
	19
	35
	38
	42

	0,8
	32
	34
	37
	35
	38
	41
	25
	26
	33
	-
	16
	21
	39
	41
	45

	0,9
	34
	36
	39
	38
	40
	44
	27
	29
	35
	-
	18
	23
	42
	44
	48

	1,0
	36
	38
	40
	40
	42
	45
	29
	31
	37
	-
	19
	24
	44
	46
	49

	1,1
	37
	39
	41
	42
	44
	46
	30
	32
	38
	-
	20
	25
	46
	48
	51

	1,25
	39
	41
	43
	44
	46
	48
	31
	34
	41
	-
	21
	27
	48
	50
	53

	1,5
	41
	43
	46
	46
	48
	51
	34
	37
	44
	-
	23
	30
	50
	52
	56

	1,75
	43
	44
	48
	48
	50
	53
	36
	39
	46
	-
	25
	32
	52
	55
	58

	2,0
	44
	46
	49
	50
	52
	55
	38
	41
	48
	-
	27
	34
	55
	57
	60

	2,25
	46
	48
	51
	52
	54
	56
	40
	43
	50
	-
	28
	36
	57
	59
	62

	3,0
	49
	51
	53
	55
	57
	60
	44
	47
	54
	-
	31
	39
	60
	62
	66

	3,5
	50
	52
	54
	56
	58
	61
	45
	49
	57
	-
	33
	42
	61
	64
	67

	4,0
	51
	52
	55
	57
	69
	62
	46
	50
	59
	-
	35
	43
	63
	65
	68

	5,0
	52
	54
	57
	58
	60
	63
	48
	52
	61
	-
	37
	46
	64
	66
	70


Приложение 10
Коэффициент использования люминесцентных

светильников, %.

	Индекс площади помещения
	Светильник с решётчатым затемнителем
	Плафон с решётчатым затемнителем 30

	
	Диффузный прямой
	Подвесной открытый
	

	
	Коэффициент отражения, пол/потолок, %

	
	30
	50
	70
	50
	50
	70
	70

	
	10
	30
	50
	30
	50
	50
	70

	0,5
	15
	17
	20
	13
	15
	17
	23

	0,7
	23
	25
	26
	19
	21
	24
	30

	0,9
	27
	29
	31
	22
	24
	28
	33

	1,1
	30
	31
	33
	24
	27
	31
	36

	1,25
	31
	33
	35
	26
	28
	33
	38

	1,5
	33
	34
	37
	28
	30
	35
	40

	1,75
	34
	36
	38
	29
	32
	37
	41

	2,0
	36
	37
	39
	31
	33
	39
	43

	2,25
	37
	39
	41
	32
	35
	40
	44

	2,5
	38
	39
	42
	33
	36
	42
	46

	3,0
	39
	41
	43
	35
	37
	44
	

	4,0
	41
	42
	44
	38
	39
	47
	50

	5,0
	42
	43
	45
	39
	41
	49
	52


Приложение 11
Приблизительное значение коэффициентов

отражения стен и потолков

	Поверхность
	Коэффициент отражения, %

	Побелённый потолок, побелённые стены с окнами, закрытыми белыми шторами
	70

	Побелённые стены при не занавешенных окнах, побелённый потолок в сырых помещениях, чистый бетонный и светлый деревянный потолок.
	50

	Бетонный потолок в грязных помещениях, деревянный потолок, бетонные стены с окнами, стены оклеенные светлыми обоими.
	30

	Стены и потолки в помещения с большим количеством тёмной пыли, оплошное остекленение без штор, красный кирпич неоштукатуренный, стены с тёплыми обоями, тёмная рабочая поверхность или пол.
	10


Приложение12
Световой поток накаливания Фл
	Тип лампы
	Световой поток, лм при напряжении
	Тип лампы
	Световой поток, лм при напряжении

	
	127 В
	220 В
	
	127 В
	220 В

	В-15
	135
	105
	Г-150
	2300
	2000

	В-25
	260
	220
	Г-200
	3200
	2800

	Б-40
	490
	400
	Г-300
	4950
	4600

	БК-40
	520
	460
	Г-500
	9100
	8300

	Б-60
	820
	715
	Г-1000
	19500
	18600

	БК-100
	1630
	1450
	-
	-
	-


Приложение 13
Световой поток люминесцентных ламп
	Тип лампы
	Световой поток, лм
	Тип лампы
	Световой поток, лм

	ЛДЦ-20
	820
	ЛДЦ-40
	2100

	ЛД-20
	920
	ЛД-40
	2340

	ЛБ-20
	1180
	ЛБ-40
	3000

	ЛДЦ-30
	1450
	ЛДЦ-80
	3560

	ЛД-30
	1640
	ЛД-80
	4070

	ЛБ-30
	2100
	ЛБ-80
	5220


Приложение 14
Значение удельной мощности Ру осветительной установки

для светильников ОД с лампой ЛБ 30 и 40 Вт
	Высота подвеса светильника hp, м
	Площадь помещения S, м
	Удельная мощность (Ру), Вт/м

	
	
	Е=100 лк
	Е=200 лк
	Е=300 лк
	Е=400 лк
	Е=500 лк

	2-3
	15-25
	7,3
	14,6
	22
	29
	37

	
	25-50
	6
	12
	18
	24
	30

	
	50-150
	5
	10
	15
	20
	25

	
	150-300
	4,4
	8,8
	13,2
	17,6
	22

	3-4
	15-20
	9,6
	19,2
	29
	38
	48

	
	20-30
	8,5
	17
	25,5
	34
	42

	
	30-50
	7,8
	14,6
	22
	29
	36

	
	50-120
	5,8
	11,6
	17,4
	23
	28

	
	120-300
	4,9
	9,8
	14,8
	19,6
	25

	4-6
	25-35
	10,4
	21
	31
	42
	52

	
	35-50
	9,2
	18,4
	27,5
	37
	46

	
	80-150
	6,6
	13,2
	19,8
	26,5
	33

	
	50-80
	7,9
	15,8
	23,5
	32
	40

	
	150-400
	5,3
	10,6
	16
	21
	26


PAGE  
20

